报告编号：SJ20210870

检验报告

样品名称：                生活饮用水

委托单位：     阳城县疾病预防控制中心

检验类别：            委托检验

单位名称：   山西金科源检验检测有限公司

报告日期：         2021年9月17日

山西金科源检验检测有限公司检验报告

报告编号：SJ20210870                           第1页,共2页

| 样品名称 | 生活饮用水 | 采样地点 | 阳城县眼科医院 厨房水龙头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受测单位 | 阳城县眼科医院 | 受测单位 地址 | 阳城县 凤凰北路98号 |
| 委托单位 | 阳城县疾病预防控制中心 | 检验类别 | 委托检验 |
| 样品数量 | 500mL*10袋 | 采样日期 | 2021年9月9日 |
| 样品描述 | 完好无破损，无色透明液体 | 接样日期 | 2021年9月9日 |
| 分析日期 | 2021年9月9日— 2021年9月11日 | 采样人员 | 秦大为、张海博 |
| 采样（检验）依据 | GB/T 5750.2-2006 | 执行标准 | GB 5749-2006 |
| 检验项目 及依据 | 色度，浑浊度，臭和味，肉眼可见物 GB/T 5750.4-2006 硝酸盐，氨氮 GB/T 5750.5-2006 砷，汞，铬（六价），铅，镉 GB/T 5750.6-2006 耗氧量 GB/T 5750.7-2006 总大肠菌群，耐热大肠菌群，大肠埃希氏菌，菌落总数 GB/T 5750.12-2006 |
| 主要仪器 设备及编号 | 721可见分光光度计 (J86) 离子色谱仪 （J71） 原子吸收分光光度计 （J69） 原子荧光光度计 (J70) SPX-250B生化培养箱（J115） |
| 检验结论 | 共检16项，16项合格 |
| 测试环境 | 温度:23-25℃ 湿度:46-48%RH 大气压:/ Kpa |
| 批准人 |  | 审核人 |  |
| 主检人 |  | 校 对 |  |
| 录 入 | 校 对 | 打印日期 | 2021年9月17日 |
| 备 注 |  |

检 验 报 告（续页）

报告编号：SJ20210870                           第2页,共2页

| 检验 地点 | 检验项目 | 单位 | 标准值 | 检验 结果 | 单项 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳城县眼科医院厨房水龙头 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|  | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|  | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 合格 |
|  | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 47 | 合格 |
|  | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | 合格 |
|  | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | 合格 |
|  | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | 合格 |
|  | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | 合格 |
|  | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 | 合格 |
|  | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 3 | 合格 |
|  | 色度 | 度 | ≤15 | 5 | 合格 |
|  | 浑浊度 | NTU | ≤1 | <0.5 | 合格 |
|  | 臭和味 | - | 无异臭、异味 | 无异臭、 异味 | 合格 |
|  | 肉眼可见物 | - | 无 | 无 | 合格 |
|  | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | 1 | 合格 |
|  | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | <0.02 | 合格 |